Украина, 50076, г. Кривой Рог, ул. Быкова, 12 офис 52

http://www.comfort-krivbass.com

e-mail:  sale@comfort-krivbass.com, danfoss@comfort-krivbass.com

т./ф. (056) 440-07-41,  моб. офис (067) 569-07-17

Лист данных / Data Sheet

| Данные / Data |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ротор / Rotor (короткозамкнутый или фазный) |  |  |  |  |
| Тип / Type (асинхронный, синхронный) |  |  |  |  |
| Режим работы / Duty S1, S3, S9, ….. |  |  |  |  |
| Кол-во фаз / Phase |  |  |  |  |
| Номинальная мощность / Power |  | kW |  |  |
| Номинальное напряжение / Voltage |  | V |  |  |
| Частота / Frequency |  | Hz |  |  |
| Соединение обмотки / Connection |  |  |  |  |
| Кол-во полюсов / Poles |  |  |  |  |
| Номинальная скорость вращения / Speed |  | U/min / rpm |  |  |
| Направление вращения / Direction of Rotation |  |  |  |  |
| Способ пуска / Start Up (прямой или преобразователь частоты) |  |  |  |  |
| Монтажное исполнение / Mounting |  |  | IM |  |
| Типоразмер / Frame Size |  |  |  |  |
| Степень защиты / Protection |  |  | IP |  |
| Метод охлаждения / method culling Способ охлаждения / Cooling |  |  | IC |  |
| Класс изоляции / Insulation class |  |  |  |  |
| Подшипники и смазка / Bearings & Lubrication |  |  |  |  |
| Тип подшипников / Bearing Type |  |  |  |  |
| Тип / Type | Приводная сторона вала / Drive End |  |  |  |
|  | Неприводная сторона вала /Non Drive End |  |  | Изолированный или нет |
| Покраска / Painting |  |  |  |  |
| Цвет / Color |  |  |  | RAL |
| Окружающая среда / Ambiance |  |  |  |  |
| Окружающая температура / Ambient temperature | °C |  |  |  |
| Высота /Altitude | м, над уровнем моря / m above sea level |  |  | ≤ 1.000 |
| Влажность /Humidity | % |  |  |  |
| Установка / Installation |  |  |  | На улице / В помещении /Outdoor / Indoor |
| Пример опций, включенных в комплектацию / Accessories |  |  |  |  |
| Устройство дозаправки смазки / Regreasing device |  |  |  |  |
| 3x PT100 (обмотки / winding) С выводом проводов в отдельную клеммную коробку / Wires connected to auxiliary terminal box |  |  |  |  |
| 2x PT100 (подшипники / bearing) С выводом проводов в отдельную клеммную коробку / Wires connected to auxiliary terminal box |  |  |  |  |
| Подогреватель обмоток / Space heater 230VAC |  |  |  |  |
| Энкодер Kübler 8.5020.2552.1024 / Encoder Kübler 8.5020.2552.1024 С выводом проводов в отдельную клеммную коробку / Wires connected to auxiliary terminal box |  |  |  |  |
| Внешний болт заземления / External grounding screw |  |  |  |  |
| Отверстие для слива конденсата / Condensate drain hole |  |  |  |  |
| Основная и вспомогательная клеммные коробки справа, если смотреть со стороны рабочего конца вала / Main and auxiliary terminal boxes are right hand if to watch from DE side |  |  |  |  |